ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА РАЗРАБОТКУ АСУТП

| Контактная информация |  |
| --- | --- |
| Наименование предприятия/организации: |  |
| Контактное лицо: | (Ф.И.О., должность) |
| Адрес предприятия/организации: | (Страна, город, улица, дом) |
| Телефон, E-mail: |  |
| Задача проекта (нужное выделить): | Строительство новой установки, реконструкция старого производства |

1. Перечень необходимой информации и документов.

* Информацию можно предоставить в любом, наиболее удобном для Вас виде с учетом рекомендаций данного опросного листа.

Таблица №1.1

| № | Описание | Ответ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование предприятия: |  |
| 2 | Наименование объекта\процесса: |  |
| 3 | Предполагаемое время заключения контракта: |  |
| 4 | Предполагаемое время пуска объекта: |  |
| 5 | «Предполагаемый план размещения оборудования РСУ и ПАЗ (АСУ ТП) (количество помещений, распределение оборудования). План размещения помещений на объекте автоматизации, назначение помещений, расстояния между помещениями, внутренние размеры помещений под установку оборудования.» |  |
| 6 | Перечень технологических блоков ТОУ и их категорийность по взрывоопасности согласно ОПВБ: |  |
| 7 | Функции РСУ и ПАЗ объединяются. Да Нет Если ПАЗ - выделенная система, совмещается ли в ней логика |  |

| 1оо1D | 1oo2D | 2оо3 | 2oo4 |
| --- | --- | --- | --- |

|  | управления и противоаварийной защиты оборудования. Да Нет |  |
| --- | --- | --- |
| 8 | Если ПАЗ реализуется на контроллере, отличном от контроллера РСУ, то представьте требования к контроллеру, и укажите рекомендуемый тип. - Сертификация: TÜV IEC 61511 - Требуемый уровень SIL: 2 3 - Базовая архитектура: - Дублирование модулей вх/вых: Да Нет (если дублирование не по всем каналам, указать процент от общего числа сигналов по каждому типу сигналов) - Рекомендуемый тип контроллера: |  |
| 9 | Необходима ли связь АСУ ТП с другими подсистемами, с целью передачи данных в АСУ ТП и управления - Количество подсистем: - Расположение подсистем согласно плана размещения оборудования (для каждой подсистемы отдельно): - Тип и модель контроллера (для каждой подсистемы отдельно): - Требуемые интерфейсы и протоколы обмена (для каждой подсистемы отдельно): - Предполагаемое количество передаваемых данных аналог и дискрет (для каждой подсистемы отдельно): |  |
| 10 | Необходима ли связь с системами верхнего уровня (АСУП / ИСУП). - Количество систем верхнего уровня: - Расположение систем согласно плану размещения оборудования (для каждой системы отдельно): - Тип и ревизия системы верхнего уровня (для каждой системы отдельно) - Требуемые интерфейсы и протоколы обмена (для каждой системы отдельно): |  |

|  | - Предполагаемое количество передаваемых данных (для каждой системы отдельно): - Двусторонний обмен данными с АСУТП предусматривается |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Рабочие станции оператора и инженера (АСУ ТП) С распределением по технологическим блокам, потокам, линиям и подсистемам АСУТП |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Требуемое количество мониторов на одну станцию оператора (1 или 2). Укажите для каких станций необходимо предусмотреть двухэкранное решение. - Размер экрана 24" Другой - Обзорные мониторы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 50" | 65" |  | Кол-во |  |  |
| 13 | Наличие выделенного рабочего места инженера: - Система РСУ Да Нет - Система ПАЗ Да Нет - Подсистемы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Да |  | Нет |  |  |  |
| 14 | Функции управления и наблюдения для рабочего места инженера: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Да |  | Нет |  |  |  |
| 15 | Требования к системе бесперебойного электропитания Количество вводов с подстанции 1ф/3ф: Количество вводов питания в АСУТП: Требования к построению комплексной системы электропитания и защиты от помех Существующие неисправности, помехи в цепях электропитания: Предполагаемая мощность потребителей |  |  |  |  |  |  |

|  | Ток (А) | Напр (В) / 1ф/3ф | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Отсекатели: |  |  |  |
| Задвижки: |  |  |  |
| Пускатели: |  |  |  |
| Подсистемы: |  |  |  |

|  | U=24V DC | U=220V AC |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Максимальный ток нагрузки при выходе "сухой контакт": |  |  |  |
| Максимальный ток нагрузки при выходе "потенциальный сигнал": |  |  |  |

|  | Время работы от ИБП в аварийном режиме, в минутах: Требование к резервированию системы бесперебойного электропитания: Требования к шкафам распределения питания: |  |
| --- | --- | --- |
| 16 | Требования к шкафному оборудованию АСУТП. Кросс шкафы обязательны: Конструкция шкафов: Рекомендуемые размеры шкафов: |  |
| 17 | Требования к выходным контактам управления АСУ ТП * Если Imax>4,5A (при "сухом контакте") и Imax>1,5A (при "потенц. сигнале"), необходима установка |  |
| 18 | Требование к резерву. Количество резерва по типу сигнала входа/выхода, % |  |

|  | DI | DО | AI | AO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип сигнала с дублиров. модулей вв./выв. |  |  |  |  |

|  | DI | DО | AI |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип сигнала с дублиров. модулей вв./выв. |  |  |  |

|  | Количества резервного места в контроллерах, % |  |
| --- | --- | --- |
| 19 | Требования к дублированию модулей ввода / вывода РСУ |  |
| 20 | Требования к дублированию модулей ввода / вывода ПАЗ |  |
| 21 | Требования к запасным частям для АСУ ТП Для какого периода требуется предусмотреть запасные части при подготовке ТКП, лет. или указать процент запасных частей от основного оборудования, % * В стандартной поставке ЗИП предусматривается на 2 (два) года эксплуатации |  |
| 22 | Другие требования, не учтенные в этом перечне: |  |

1.2. Сводная таблица сигналов входа/выхода для РСУ и ПАЗ (АСУ ТП)

Рекомендации по заполнению:

- Для термопарного входа вместе с количеством необходимо указать тип термопары

- Для сигнала 4-20ма вместе с количеством укажите тип схемы питания 2 или 4 провода, требования по HART-протоколу

4 провода - четырех проводная система питания (АСУ ТП получает активный сигнал 
от полевого оборудования и не осуществляет его питание)

2 провода - двух проводная система питания (АСУ ТП получает активный сигнал от полевого оборудования и осуществляет его питание)

HART-протокол может быть с требованием прозрачности для отдачи в другие системы 
или для опроса дополнительных параметров от КИП.

- Для сигнала термосопротивления вместе с количеством необходимо указать тип схемы соединения

- При обеспечении искробезопасной цепи количество сигналов заносится в строку с меткой IS(Exi). При использовании существующих барьеров искробезопасности или защиты оборудования 
Exd -количество сигналов заносится в строку STD.

Таблица №1.2

| Наименование блока (потока, линии, секции) |  | Дискретные входы |  | Дискретные выходы |  | Аналоговые входы |  |  | Аналоговые выходы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DI | DI | DO | DO | AI | TC | RTD | AO |
|  |  | 24V DC | 220V AC | 220V AC | 24V DC | 4-20мА | Тип | Тип | 4-20мА |
|  |  | Реле | Реле | Реле | Реле | HART |  | Схема | HART |
|  |  |  |  | Ток | Ток | Схема |  |  | Схема |
| РСУ 1 | STD |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IS(Exi) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РСУ 2 | STD |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IS(Exi) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РСУ 3 | STD |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IS(Exi) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАЗ 1 | STD |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IS(Exi) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАЗ 2 | STD |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IS(Exi) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАЗ 3 | STD |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IS(Exi) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимый резерв в % или количество по каждому типу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заполненный опросный лист просьба направить на электронный адрес office@zavkomepc.com.

Благодарим за проявленный интерес к нашей компании. Надеемся на взаимовыгодное сотрудничество!