ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ РАСЧЕТА

И РАЗРАБОТКИ ТЕХНОЛОГИИ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

| Контактная информация |  |
| --- | --- |
| Наименование предприятия/организации: |  |
| Контактное лицо: | (Ф.И.О., должность) |
| Адрес предприятия/организации: | (Страна, город, улица, дом) |
| Телефон, E-mail: |  |
| Задача проекта (нужное выделить): | Строительство новой установки, реконструкция старого производства |

2. Модернизация очистных сооружений

1. Строительство очистных сооружений

| № | Описание | Ответ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проектная мощность, м3/сут |  |
| 2 | Планируемый срок сдачи объекта, г. |  |
| 3 | Площадь, планируемая под строительство очистных сооружений |  |
| 4 | Планируемое месторасположение новых очистных сооружений |  |

| № | Описание | Ответ |
| --- | --- | --- |
| 5 | Нагрузка, м3/сут |  |
| 6 | Проектная мощность, м3/сут |  |
| 7 | Состояние емкостей, оборудования, трубопроводов |  |
| 8 | Габаритные размеры емкостей/ рабочие объемы |  |
| 9 | Состав сооружений, оборудования |  |
| 10 | Дополнительная информация |  |

5. Состав сточных вод (исходных)

3. Тип стоков

4. Расход воды

| № | Описание | Ответ |
| --- | --- | --- |
| 11 | Производственные |  |
| 12 | Другое (указать) |  |
| 13 | Краткие сведения о технологическом процессе образования сточных вод |  |

| № | Описание | Ответ |
| --- | --- | --- |
| 14 | Суточный, м3 |  |
| 15 | Часовой, номинальный, м3 |  |
| 16 | Часовой, пиковый, м3 |  |
| 17 | Постоянный поток |  |
| 18 | Периодический поток |  |
| 19 | Поступление стоков (часы) | с до |

| № | Описание | Ответ |
| --- | --- | --- |
| 20 | Темп., °С |  |
| 21 | рН |  |
| 22 | Взвеси, мг/дм3 |  |
| 23 | БПК, мг О2/дм3 |  |
| 24 | ХПК, мг О2/дм3 |  |
| 25 | Нефтепродукты, мг/дм3 |  |
| 26 | СПАВ, мг/дм3 |  |
| 27 | Жиры, мг/дм3 |  |
| 28 | Азот аммонийный, мг/дм3 |  |
| 29 | Общий азот, мг/дм3 |  |
| 30 | Нитраты, мг/дм3 |  |
| 31 | Нитриты, мг/дм3 |  |
| 32 | Хлориды, мг/дм3 |  |
| 33 | Фосфор, мг/дм3 |  |
| 34 | Место отбора проб сточных вод |  |
| 35 | Дополнительная информация/ наличие специфических загрязняющих веществ (заполнить и/или приложить протокол количественного химического анализа стоков) |  |

7. Требования к очищенной воде

6. Сброс очищенных сточных вод

| № | Описание | Ответ |
| --- | --- | --- |
| 36 | В водоем |  |
| 37 | Категория водоёма |  |
| 38 | В канализацию |  |

| № | Описание | Ответ |
| --- | --- | --- |
| 39 | рН |  |
| 40 | Взвешенные вещества, мг/дм3 |  |
| 41 | БПК, мг О2/дм3 |  |
| 42 | ХПК, мг О2/дм3 |  |
| 43 | Нефтепродукты, мг/дм3 |  |
| 44 | СПАВ, мг/дм3 |  |
| 45 | Нитраты, мг/дм3 |  |
| 46 | Нитриты, мг/дм3 |  |
| 47 | Азот аммонийный, мг/дм3 |  |
| 48 | Фосфор, мг/дм3 |  |
| 49 | Дополнительная информация/ ПДК (НДС) специфических загрязняющих веществ (указать или приложить файл с данными) |  |

| № | Описание | Ответ |
| --- | --- | --- |
| 50 | Требуется |  |
| 51 | Не требуется |  |
| 52 | Дополнительная информация |  |

9. Дезинфекция очищенных сточных вод

8. Обезвоживание осадка

| № | Описание | Ответ |
| --- | --- | --- |
| 53 | Требуется |  |
| 54 | Не требуется |  |
| 55 | Дополнительная информация |  |

11. Дополнительные требования

10. Информация по применяемым реагентам

| 56 |  |
| --- | --- |

| 57 |  |
| --- | --- |

Заполненный опросный лист просьба направить на электронный адрес office@zavkomepc.com.

Благодарим за проявленный интерес к нашей компании. Надеемся на взаимовыгодное сотрудничество!